SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT WOLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH /PUSTOSTANÓW/
                  1. Witosa 36/11
                  2. Piastowska 4/9
                  3. Powstańców Wlkp. 18E/6
                  4. Okrzei 114/1
                  5. Katowicka 4/9

Nazwy i kody robót budowlanych
CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45262630-6 Wznoszenie pieców
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
71317000-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

ZATWIERDZAM

…..........................

ŻARY, dnia 22.05.2020r.

1. Nazwa zadania

   Remont wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Żarach przy ul. Witosa 36/11,
   ul. Piastowska 4/9, ul. Powstańców Wlkp. 18 E/6, ul. Okrzei 114/1 oraz ul. Katowicka 4/9.
  Zamawiający:

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Zakopiańska 7
  68-200 Żary
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

   Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ w celu ich ponownego zasiedlenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. Remonty pustostanów będą wykonywane w lokalach stanowiących własność Miasta Żary.
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zakresem robót
   i poleceniami wydanymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Roboty będą wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego i obowiązkiem przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.
   Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu pod kątem określenia i oszacowania wszystkich niezbędnych prac i robót koniecznych do wykonania zakresu określonego poniżej.

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 36/11
z dnia 11.05.2020r.

Lokal mieszkalny zlokalizowany na poddaszu w budynku wielorodzinnym składający się z –
z pokoju, kuchni /wc/ i skrytki .

L. p.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	Roboty elektryczne / - wymiana inst. elektrycznej +pomiary, protokół	Lok.	1
2.	Zduńskie / - wykonanie fundamentów pod piec i trzon kuchenny, / - przestawienie pieca pokojowego 2,5x3,5x7w, / - przestawienie trzonu kuchennego ze ścianką grzewczą, / -opinia kominiarska dot. prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych oraz zwentylowania lokalu .	Szt. / Szt. / Szt. / Szt.	2 1 / 1 / 1
3.	Stolarka okienna i drzwiowa / - wymiana drzwi : - wewnętrznych (pokój ,kuchnia,skrytka) / - wejściowych do lokalu z kl. Schodowej, / - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV, - pokój, / - skrytki. / - wymiana parapetów wew. i zew. /2+4/ x 2, / - wymiana okna dachowego / świetlika/.	Szt. / Szt. / Szt. / Szt. / Szt. / Szt.	3 / 1 / 2 / 4 / 12 / 1
4.	Instalacje w-k / - wymiana inst. w-k +opomiarowanie /wodomierz o przepływie 1,5m3/h/, / - montaż szafki, zlewozmywaka, zaworu czerpalnego.	Lok / Kpl.	1 / 1
5.	Roboty gazowe / - wymiana inst.. gazowej / w uzg. z osobą nadzorującą/ + protokół szczelności /po dost. przez lok. KG/ / - zainst. kratki wentylacyjnej w kuchni.	pom / szt.	1 / 1
6.	Podłogi / - zerwanie wykładziny PCV /kuchnia/, / - ułożenie płyty OSB w lokalu / - ułożenie wykładziny PCV w kuchni, przedpokoju, skrytce na osnowie, / - ułożenie paneli podłogowych w pokoju, / - montaż listew podłogowych rozbieralnych / - montaż progów drzwiowych, / - mycie podłóg.	pom. / lok. / pom. / Pom. / Lok. / Szt. / Lok.	1 / 1 / 3 / 1 / 1 / 4 / 1
7.	Malarskie / - szpachlowanie 2x ścian i sufitów- malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych- w obrębie trzonu i zlewozmywaka- lamperia. / - miejscowe uzupełnienie tynków,	Lok. / m2	1 / 3
8.	Pomieszczenie wc / - czyszczenie urządzeń- umywalki, wc kompakt, / - sprawdzenie inst.. wod-kan / - wymiana drzwi harmonijkowych, / - malowanie emulsyjne i olejne, / - czyszczenie płytek ceramicznych.	Lok.	1
9.	Pozostałe / - demontaż prowizorycznej ścianki działowej typu lekkiego - korytarz - wykonanie ścianki działowej w systemie suchej zabudowy z płyt g-k na stelażu z profili ze stali ocynkowanej z wypełnieniem wełną mineralną o gr. 12cm	m2 / m2	10 / 10
10.	- wywiezienie + utylizacja gruzu	M3	2

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Piastowska 4/9
zakres prac remontowych z dnia 09.12.2019 r.

Lokal mieszkalny zlokalizowany na II piętrze budynku wielorodzinnego, składający się
z pokoju i kuchni. WC na półpiętrze klatki schodowej.

L. p.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	Roboty elektryczne / - wymiana inst. elektr. wraz osprzętem + pomiary, protokół	Lok.	1
2.	Instalacja gazowa / - remont instalacji gazowej / - montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - próba szczelności inst. gaz + protokół	lok / Lok. / Szt.	1 / 1 / 1
3.	Stolarka okienna i drzwiowa / - wymiana 3szt. okien drewnianych krosnowych na PCV + parapety wew. / - wymiana skrzydła drzwiowego do lokalu, / - wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicą .	szt. / szt. / szt.	3 / 1 / 1
4.	Instalacja wod-kan – kuchnia - wykonanie podejścia inst. wod-kan, / - montaż szafki zlewozmywakowej + zlewozmywak+ bateria +syfon / - sprawdzenie szczelności i drożności inst. wod-kan / +opomiarowanie wodomierza o przepływie 1,5 m3/h	Pom. / pom. / lok.	1 / 1 / 1
5.	Podłogi / -wymiana wykładziny PCV na osnowie + listwy rozbieralne , / - ułożenie płyty OSB w kuchni (warstwa wyrównawcza)	Lok. / Pom..	1 / 1
6.	Roboty zduńskie / - przestawienie pieca kaflowego w pokoju o wym. 2,5 x 3,5 x 7 warstw, - opinia kominiarska dot. prawidłowości i sprawności podłączenia przewodu dymowego i wentylacyjnego+ protokół	szt. / Szt.	1 / 1
7.	Roboty malarskie / - przygotowanie podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok + ługowanie farby olejnej, gruntowanie), / - dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów, / - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w kolorach jasnych, / - wykonanie lamperii w pom. Kuchni po obrysie	Lok. / Lok. / Lok. / Pom.	1 / 1 / 1 / 1
8.	Inne- pomieszczenie Wc na półpiętrze / - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych	Pom.	1

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy
ul. Powstańców Wlkp. 18 E/6 z dnia. 13.05.2020r.

Lokal mieszkalny w zabudowie szeregowej składający się z pokoju z aneksem kuchennym
i łazienki.
L. p.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	Roboty elektryczne / - sprawdzenie instalacji elektrycznej, uzupełnienie osprzętu + pomiary, protokół	Lok.	1
2.	Roboty wod-kan / - wymiana zaworów kątowych i wężyków pod baterię zlewozmywakową, / - wymiana szafki zlewozmywakowej, / - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji w-k, c.o. i cwu	Kpl. / Szt. / Lok.	1 1 / 1
3.	Roboty zduńskie / - przestawienie pieca kaflowego 2,5x3,5x7 w - sprawdzenie sprawności kuchni węglowej z wężownicą , uzupełnienie osprzętu (płyta żeliwna, ruszt), wymiana czopucha, / - wymiana kratek wentylacyjnych, / - opinia kominiarska	Szt. / kpl. / Szt. / Szt.	1 / 1 / 2 / 1
4.	Stolarka drzwiowa i okienna / - szklenie okna w aneksie kuchennym, / - regulacja, oczyszczenie stolarki okiennej z PVC / - malowanie oraz wymiana wkładki zamka drzwi wejściowych do lokalu, / - regulacja, malowanie drzwi wewnętrznych.	Szt. / Szt. / Szt. / Szt.	1 / 2 / 1 / 2
5.	Roboty malarskie / - jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów, / -dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, / - miejscowe odgrzybienie lokalu preparatami grzybobójczymi, / - malowanie farbami olejnymi po obrysie w aneksie kuchennym	Lok	1
6.	Podłogi / - wymiana wykładziny na wykładzinę PCV na osnowie+ montaż listew przypodłogowych rozbieralnych / - oczyszczenie płytek ceramicznych	Lok.	1
7.	Łazienka / - oczyszczenie urządzeń sanitarnych, / - wymiana kompakt wc, / - malowanie farbami olejnymi po obrysie.	Kpl. / Szt. / Pom.	1 / 1 / 1
8.	Pomieszczenie gospodarcze / - malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach jasnych / - malowanie drzwi oraz wymiana wkładki zamka z kompletem kluczy	Kpl / Szt.	1 / 1
9.	Prace na zewnątrz (otoczenie budynku) / - uzupełnienie ubytków, malowanie farbami fasadowymi elewacji w kolorach jasnych (zbliżonych do istniejących), / - montaż klosza oświetleniowego (przed wejściem do budynku), / - naprawa i oczyszczenie rynien i rur spustowych, / - naprawa podestu przed wejściem do lokalu, / - oczyszczenie opaski betonowej wokół budynku, / -montaż kratki stalowej (wycieraczka).	Kpl. / Szt. / Kpl. / Kpl. / Kpl. / Szt.	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Okrzei 114/1
zakres prac remontowych z dnia 11.05.2020 r.

Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze budynku wielorodzinnego, składający się
z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

L. p.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	Roboty elektryczne / - montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej na wspornikach, / - spr. instalacji elekt., pomiary +protokół.	szt. kpl	1 / 1
2.	Roboty zduńskie - sprawdzenie sprawności działania piecokuchni, / - wymiana kratek wentylacyjnych, / - opinia kominiarska dot. prawidłowości podłączenia piecokuchni i zwentylowania pomieszczeń w lokalu.	Szt. / szt. / lok.	1 / 2 / 1
3.	Instalacja wod-kan, c.o. i c.w.u - sprawdzenie instalacji c.w.u i c.o. , / - wymiana zaworu bezpieczeństwa, / - wymiana zaworów przyłączeniowych kątowych i wężyków w kuchni i łazience, / - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji wod-kan	Kpl. / szt. / kpl. / szt.	1 / 1 / 1 / 1
4.	Stolarka okienna i drzwiowa / -stolarka okienna z PCV- demontaż rolet, naprawa nawiewników okiennych oraz regulacja i oczyszczenie, / - drzwi wejściowe- wymiana wkładki do zamka,regulacja malowanie, / - drzwi wewnętrzne - regulacja i malowanie.	Szt. / szt. szt.	2 / 1 2
5.	Podłogi / - wymiana wykładziny podłogowej PCV na osnowie + zamocowanie listew przypodłogowych w pokoju, / - oczyszczenie płytek ceramicznych i wykładziny PCV w kuchni oraz łazience.	Pom. / pom.	1 / 2
6.	Roboty malarskie / - miejscowe uzupełnienie ubytków tynków, / - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorach jasnych ścian i sufitów, / - malowanie farbą olejną po obrysie w kuchni.	lok / lok. / pom.	1 / 1 / 1
7.	Pomieszczenie łazienki / - oczyszczenie urządzeń sanitarnych, / - demontaż kabiny prysznicowej , / - montaż drążka prysznicowego z kotarą, / - malowanie farbą olejną ścian po obrysie , / - wymiana kratki wentylacyjnej, / - wymiana baterii prysznicowej.	pom. / szt. / szt. / pom. / szt. / szt.	1 / 1 / 1 / 1 / 1 1
8.	Pozostałe / - utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	1

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Katowicka 4/9
zakres prac remontowych z dnia 20.05.2020 r.

Lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze budynku wielorodzinnego, składający się
z pokoju i kuchni. WC wspólne .

L. p.	Opis remontu	J/m	Ilość
1.	Roboty elektryczne / - sprawdzenie inst. elektr. oraz uzupełnienie osprzętu, opomiarowanie + pomiary, protokół	Lok.	1
2.	Roboty zduńskie / - przestawienie pieca 2,5 x 3,5 x7w / - montaż kuchni węglowej, - opinia kominiarska dot. wskazania miejsca podłączenia kuchni węglowej oraz powykonawcza dot. prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych i sprawności wentylacji pomieszczeń	Szt. szt. / szt.	1 1 / 1
3.	Stolarka okienna i drzwiowa / - regulacja, dopasowanie, oczyszczenie stolarki okiennej z PCV, / - wymiana drzwi wewnętrznych, / - wymiana zamka oraz drobna naprawa drzwi wejściowych.	Szt. / szt. / szt.	2 / 1 / 1
4.	Podłogi / - wymiana wykładziny na PCV na osnowie + listwy przypodłogowe rozbieralne, / - ułożenie płytek ceramicznych w okolicy kuchni węglowej ok.3m2.	Lok. / m2	1 / 3
7.	Roboty malarskie / - dwukrotne szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w kolorach jasnych, / - malowanie farbami olejnymi w obrębie kuchni węglowej.	Lok. / Lok.	1 / 1
8.	Pomieszczenie wc - wspólne / - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych ścian i sufitów, / - opomiarowanie wodomierzem o przepływie 1,5 m3/h, protokół, / - bieżąca naprawa.	pom. / szt. / Pom.	1 / 1 / 1
9.	Roboty rozbiórkowe i murowe / - rozbiórka ścianki działowej typu lekkiego w kuchni, / - demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, / - zamurowanie otworu drzwiowego, / - utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki.	M2 / kpl. / M2 / m3	8 / 1 / 2,2 / 2

1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
  Prac towarzyszących i robót tymczasowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego nie przewiduje się.
2. Dane Wyjściowe i wymagania Techniczne

   - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz. 690).
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
3. Opis techniczny stanu istniejącego

   Lokale mieszkalne, których stan techniczny nie pozwala na ich użytkowanie ze względu na
   - niesprawną instalację elektryczną , wod-kan , gazową,
  - nieszczelną, porażoną biologicznie stolarkę okienną,
  - uszkodzoną podłogę,
  - uszkodzone i zabrudzone powłoki malarskie oraz wyeksploatowane urządzenia.
4. Informacja o terenie budowy

   Prace remontowo-budowlane prowadzone będą w lokalach stanowiących własność Miasta Żary w budynkach komunalnych .
  Lokale mieszkalne /pustostany/ zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych, w zabudowie szeregowej na różnych kondygnacjach, usytuowane w różnych dzielnicach miasta Żary.

6.1. Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi
z funkcji użytkowanej zamieszkałych budynków.
6.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku oraz bezpiecznej komunikacji przed budynkiem, przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu.
W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.

6.3. Ochrona środowiska

W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących przepisów.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie;
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Gruz i pozostałe materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych należy posortować i wywieść na składowisko odpadów na koszt wykonawcy.

6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy, ochrona przeciwpożarowa

Prace związane z remontem lokali mieszkalnych mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy”( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity ) ( Dz.U. Nr 169,poz.1650 ze zmianami ) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Z 2003 r Nr 47, poz.401 ze zmianami )
W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9
obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
Zaplecze budowy może być wydzielone w jednym z pomieszczeń remontowych lokali
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

6.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy.

6.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem budynków
i terenów zieleni przy budynkach. Koszty zajęcia pasa drogowego i terenu oraz wszelkie formalności z tym związane obciążają Wykonawcę.

6.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dojazd na posesje z publicznych ulic, do których przylegają budynki, w których remontowane będą lokale. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów na ulicach przed budynkami.
1. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych
   - nie dotyczy
2. Właściwości wyrobów budowlanych

   Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia
  odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jednolity o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004, poz. 883, zmiany z 2015 , poz. 1165), oraz opisu przedmiotu zamówienia i projektu. Wymagane stosownymi certyfikatami na znak
  bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
  W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenie środowiska.
  Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie.
  Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu

   W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie niepowodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska.
  Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne.
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
  Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
  Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne
   i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
  z przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.
  Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
  wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie
  z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego, w terminie uzgodnionym
  z zamawiającym.
  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nie utrudniający komunikacji pozostałym mieszkańcom budynków
  Wykonawca jest zobowiązany do minimalizowania uszkodzeń w miejscu wykonywanych prac, a w razie powstania uszkodzeń do usunięcia ich skutków i przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

   Do realizacji zadania przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z tym na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego przedmiar robót nie obowiązuje.
7. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

   Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące inne niż te, o których mowa w pkt. 3 SST będą wykonywane przez wykonawcę na jego koszt a usterki i awarie powstałe w trakcie realizacji umowy porywa Wykonawca.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

   Wymagania odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.”

Dokumenty odniesienia

Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu zamówienia Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dokumentami odniesienia będącymi podstawą do wykonywania robót budowlanych będzie umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zakres robót oraz oferta Wykonawcy. Dokumentacja projektowa nie jest wymagana.
Pozostałymi dokumentami są:
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowa,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- inne dokumenty.